阳光采购二次议价

项目名称：新疆医科大学第一附属医院2025年第二十批阳光采购二次议价项目

议价人：新疆医科大学第一附属医院

地址：乌鲁木齐市新医路393号

联系电话：0991-3750455

2025年09月

目   录

须知前附表	- 1 -

第一章 议价公告	- 4 -

第二章 议价须知	- 5 -

第三章 议价内容及要求	- 15 -

第四章 合同主要条款	- 27 -

附件：（响应书格式）

# 须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新疆医科大学第一附属医院2025年第二十批阳光采购二次议价项目 议价方式：公开议价 评分办法：综合评分法 议价内容：第一包：医用不可吸收性缝合线；第二包：医用可吸收性缝合线；第三包：可吸收性外科缝线（免打结缝线）；第四包：临时心脏起搏导线。 项目总预算（预计年采购预算金额）：各产品最高投标限价（单价）具体详见第三章技术参数要求，若不满足此项则视为重大偏离。 |
| 2 | 信息公告媒体：中招联合招标采购网https://www.365trade.com.cn/ |
| 3 | 采购人：新疆医科大学第一附属医院 地址：乌鲁木齐市新医路393号 联系人：袁老师 联系电话：18209900566 |
| 4 | 报名联系人：陈女士 报名联系方式：13139660103 0991-3750455 报名邮箱：1528860983@qq.com |
| 5 | 资格要求： 1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： ①具有独立承担民事责任的能力（提供有效营业执照）； ②近一年度财务审计报告或近一年内银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④近一年任意一个月纳税证明（新公司从成立之日起算）及近一年任意一个月企业缴纳社保证明材料（新公司从成立之日起算）； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑥法律、行政法规规定的其他条件； 2）投标人具有医疗器械经营资格；属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。 3）未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，否则将被拒绝参与本次政府采购活动； 4) 拟采购产品在阳采平台挂网成功的网站截图；（需加盖公章）。 |
| 6 | 响应文件有效期：供应商同意响应书在议价文件规定的议价截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。 |
| 7 | 报价：报价需包含产品（设备）/服务及与本项目相关的安装、调试、培训、技术服务和议价文件中规定的保险、运输和其他相关伴随服务费用。 该项目为单价采购，最终以实际采购数量进行结算。 |
| 8 | 投标截止时间：2025年09月26日10:30时（北京时间） 响应文件递交至：新疆医科大学第一附属医院苏园5号116室 |
| 9 | 响应文件的数目：正本壹份、副本叁份、开标一览表壹份单独密封。 电子版投标文件：U盘1份（内容包含投标文件的所有内容PDF格式加盖公章） 注:每个包单独制作一套响应文件，单独密封。 |
| 10 | 议价时间：2025年09月26日10:30时（北京时间），逾期送达的响应文件将被拒收。 议价地点：新疆医科大学第一附属医院苏园5号116室 |
| 12 | 交货期：具体按照采购人采购计划及采购需求及时配送至指定地点，并配合采购人完成验收工作。具体以实际签订合同为准，响应采购人要求。 |
| 13 | 付款方式：具体以实际签订合同为准 |
| 14 | 供应商须仔细阅读本议价文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在响应文件中一一列出，否则，将视为供应商同意、确认或接受议价文件的全部或相应部分的要求。另外，供应商应对字体置黑的条款、注有“可能导致废标”或“响应无效”字样的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。 |
| 15 | 在议价过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假响应资料或信息骗取中标的，或者未按本议价文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其保证金，并报主管部门备案。 |
| 16 | 注：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 17 | 低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）： 1.在评审过程中，评审委员会认为投标人投标价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效处理。 投标人的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 2.投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 3.投标人提供书面说明后，评标小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 18 | 解释权:构成采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除采购文件中有特别规定外，按议价公告、投标人须知前附表、投标人须知、采购需求、合同条款、投标文件格式的先后顺序解释；如采购文件出现前后不一致的内容以投标人须知前附表为准。 |
| 19 | 是否允许投报进口产品：R是 £否 |

# 第一章  议价公告

新疆医科大学第一附属医院2025年第二十批阳光采购二次议价项目公告

新疆医科大学第一附属医院，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对新疆医科大学第一附属医院2025年第二十批阳光采购二次议价项目进行其他招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：新疆医科大学第一附属医院2025年第二十批阳光采购二次议价项目

采购单位：新疆医科大学第一附属医院

采购单位地址：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山南路137号

采购单位联系方式：陈女士，13139660103  0991-3750455

一、采购项目内容

| 包号 | 产品名称 |
| --- | --- |
| 第一包 | 医用不可吸收性缝合线 |
| 第二包 | 医用可吸收性缝合线 |
| 第三包 | 可吸收性外科缝线（免打结缝线） |
| 第四包 | 临时心脏起搏导线 |

二、开标时间：2025年09月26日 10:30 （北京时间）

三、其它补充事宜

有兴趣的供应商可从2025年09月19日至2025年09月24日每工作日10：00~19：00时（北京时间）发送报名信息（含供应商公司名称、联系人、联系方式及法人授权书及参与包号）至1528860983@qq.com（邮箱）获取议价文件。

联系电话：13139660103  0991-3750455

# 第二章 议价须知

一、议价须知

1、 议价说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务议价投标管理办法》（财政部18号令）和《政府采购非议价采购方式管理办法》（财政部74号令）通过议价方式确定成交单位。

二、议价文件

1、议价文件的组成

1.1 议价文件除以下内容外，采购人或采购人委托采购代理机构在议价期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是议价文件的组成部分，对供应商起约束作用；

议价文件包括下列内容：

须知前附表

第一章 议价公告

第二章 议价须知

第三章 议价内容及要求

第四章 合同条款

附件：（响应书格式）

1.2 供应商领取议价文件后，应仔细检查议价文件的所有内容，如有残缺应在领到议价文件后2日内向采购人或代理机构（如有）提出，否则，由此引起的损失由供应商自行承担；供应商同时应认真审阅议价文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商未按议价文件要求提交全部资料或者没有对议价文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

2、议价文件的修改

2.1在议价截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对议价文件进行修改。

2.2 议价文件的澄清或修改应在议价截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收议价文件的供应商，议价文件的修改内容作为议价文件的组成部分，并具有约束力。

2.3为使供应商有充分的时间对议价文件的修改文件进行研究，采购人有权推迟议价时间，并将此变更书面通知所有参与议价的供应商。

2.4在上述情况下，采购人与供应商议价截止日前的全部权利、责任和义务，将适用于延长后的新议价截止期。

三、供应商响应文件的编制

1. 供应商响应文件的编制

1.1 供应商应仔细阅读议价文件，了解议价文件的要求。在充分理解议价文件提出的议价内容、服务和商务条件后，制作响应文件。

1.2 议价的语言及计量单位

1.2.1 供应商的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构（如有）就本次议价活动的所有来往函电均应使用中文。如果响应文件或与本次议价有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，供应商应将其译成中文。

1.2.2 响应文件中所使用的计量单位除议价文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

1.3 响应文件构成

1.3.1 供应商编写的响应文件应按下列内容提供:

1.3.1.1 资格证明文件(如不满足以下条款将导致废标，以下文件必须在有效期内)

1）法定代表人授权委托书及被授权人的身份证（如为法定代表人参与投标则提供法定代表人身份证明书及法定代表人身份证）；

2）投标人应出具有效的《营业执照》或《事业单位法人证书》；

3）投标人具有医疗器械经营资格；属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。

4）未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，否则将被拒绝参与本次政府采购活动；

5）提供近一年度财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）；

6）提供近一年任意一个月纳税证明（新公司从成立之日起算）和近一年任意一个月企业缴纳社保证明材料（新公司从成立之日起算）；

7）医疗器械经营许可证；

8）医疗器械产品注册证；

9）厂家授权书；

10）采购产品在阳采平台挂网成功的网站截图（需加盖公章）；

11）供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

1.3.1.2 商务、技术投标书

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 报价明细表

(4) 供应商阳采承诺书

(5) 技术参数、功能偏离表

（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否对议价文件做出响应，并将不能响应之处在议价文件所附的“技术偏离表”中一一列出）

(6) 商务条款偏离表

(7) 法人代表授权书

(8) 法定代表人身份证明书

(9) 制造商出具的授权函（如需）

(10) 资质证明文件（详见1.3.1.1内容）

(11) 产品的详细技术参数说明/产品彩页

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的完整检验报告及产品彩页作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。质量检测报告内容及彩页图片、文字部分须清晰可见，对未提供技术支持资料或不全的视为无效；参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

(13) 供应商认为有必要提供的其他声明及文件资料

1.3.1.3  第1.3.1.1条中第(1) -(10)项、第1.3.1.2条中第(1)- (11)项为本次议价必备项，供应商响应文件中必须提供以上内容，如果缺项或不符合要求，将视为非实质性响应而被拒绝。

供应商在议价中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其响应按未满足议价文件实质性要求处理。

2、响应文件格式

2.1 供应商提交的响应文件必须使用采购代理机构发出的议价文件中所提供的格式（表格可以按同样格式扩展）。

3、报价

3.1 供应商应按响应文件提供的报价一览表、报价明细表的内容和格式标明拟提供服务/货物的单价和总价。如小写和大写不符，以大写为准；有明细报价和单价的，如单价和总价不符，以单价累计为准。

3.2 本次议价实行多次报价：即第一轮是在规定的议价截止时间之后，每一个供应商单独进行第一次报价，评审小组对其进行评审并提出答疑问题；第二轮是在答疑完毕后，按原次序进行二次报价。依次类推，最终报价单填写好后，在规定的时间内递交给评审小组，待所有密封的最终报价单收齐后，评审小组在同一时间依次开启最终报价单。

4、议价货币

本项目的报价货币为人民币。

5、投标有效期

5.1投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，响应文件均保持有效。

6、响应文件的份数及签署

6.1 响应文件数量：一式四份。正本壹份，副本叁份,且需提供以U盘为介质的电子版投标文件壹份（加盖公章的PDF格式）。

6.2 响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

6.3全套响应文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由供应商加盖公章或由法定代表人授权代表签字。修改处不按要求签字或盖章的响应文件将被认定为非实质性响应。

6.4响应文件的装订必须采用胶粘本，不允许任何活页形式装订（非胶粘方式装订的响应书一律视同活页装订），活页方式装订视为响应无效。

7、响应文件的密封和标记

7.1供应商应将响应文件正本和副本加以密封，在信袋上标“正本”或“副本”，并在密封处加盖公章（或合同专用章）；

7.2所有响应文件信袋封口处均应加贴封条，封条上应写明：

⑴采购人名称：

⑵项目名称：

⑶项目编号：

⑷供应商名称和地址：

⑸注明“开标时间   年  月  日   时前不准启封”。

7.3 供应商应将“响应文件报价一览表”密封于一信封内，在密封处加盖公章，在信封上注明“响应文件报价一览表”字样，在本须知前附表第12项规定的时间之前与响应文件一并提交采购代理机构。

7.4 未按本须知要求密封、标记和投递的响应文件，将被拒收。

8、迟交的响应文件

在本须知前附表规定的时间之后收到的响应文件，将被拒绝。

四、议价会议

1、采购代理机构将按照本须知前附表所规定的时间和地点举行议价会议，并邀请采购人及供应商代表参加会议，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

2、开标时，有关工作人员将对投标人进行资格审查，投标人须提供以下证件（原件或复印件加盖公章），如缺项将导致废标。资格审查不合格的，其投标无效。

资格审查含：

1）法定代表人授权委托书及被授权人的身份证（如为法定代表人参与投标则提供法定代表人身份证明书及法定代表人身份证）；

2）投标人应出具有效的《营业执照》或公证书；

3）投标人具有医疗器械经营资格；属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。

4）未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，否则将被拒绝参与本次政府采购活动；

5）提供近一年度财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）；

6）提供近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）和近一年任意月企业缴纳社保证明材料（新公司从成立之日起算）；

7）采购产品在阳采平台挂网成功的证明材料；（需加盖公章）

8）医疗器械经营许可证；

9）医疗器械产品注册证；

10）厂家授权书。

注：上述文件应当在响应文件中完整提供，如投标人现场未随身携带，采购人将按照响应文件正本查验。

3、开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员的姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布议价项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案。

（5）投标人代表、议价人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

（6）开标结束。

4、为了做好议价工作，供应商应组织有关商务和技术人员参与议价，认真解答或澄清评审小组在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

五、响应文件的评审和比较

1、评审说明

评审小组将根据议价文件要求的内容对所有响应文件进行详细评审，并按照议价文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应议价文件要求的供应商分别进行谈判及议价，最终从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

2、评审

2.1 评审流程

2.1.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次议价的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

2.1.2 响应文件的完备性检查、资格审查和商务审查

2.1.3 商务和技术评审

2.1.4 评审小组与实质性响应议价文件要求的供应商进行谈判及议价。

2.1.5 价格评审（含最终报价内容）

2.1.6 综合评议

2.1.7 推荐或确定成交人

2.2 资格评审

2.2.1 供应商资质证书齐备，符合本须知第四项第1.3.1.1条款要求；

2.3 商务评审

2.3.1 响应文件中的议价内容与议价文件相符；

2.3.2 供应商的响应文件有单位公章、有法定代表人签字或盖章、或签字人有法定代表人有效授权的；

2.4 技术评审

2.4.1、技术要求和主要（星号）参数满足议价文件参数要求；

2.4.2、有技术参数偏离表。

2.5 响应文件报价

2.5.1 按照议价文件要求报价，报价合理，计算正确。

2.5.2在价格评审中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）：

（1）在评审过程中，评审委员会认为，供应商投标价低于成本价有可能影响产品质量，或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，不能证明其报价和理性的，评审委员会应当将其作为无效处理。

供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求。逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

（2）供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人、主要负责人、本人或其授权代表签字确认。

（3）供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评审委员会应当将其响应文件作为无效处理。

2.6 答疑情况

2.6.1 商务技术人员对评审小组问题书面答复字迹工整，清楚明确；

2.6.2 对本次议价项目具有合作诚意。

2.7  投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照议价文件的规定提交投标保证金的（如有）；

（2）投标文件未按议价文件要求签署、盖章的；

（3）不具备议价文件中规定的资格要求的；

（4）报价出现超过议价文件中最高限价规定的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和议价文件规定的其他无效情形。

2.8 其他投标无效情形

（1）不符合议价文件关于进口产品规定的；

（2）任何选择性报价（或多个方案）的投标；

（3）任何包含价格调整要求的投标；

（4）投标有效期不满足要求的投标；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

（6）投标文件报价出现前后不一致的情形，投标人不确认修正后的报价的；

（7）服务期限（或交货期）不满足议价文件要求的；

（8）未按照议价文件要求单独递交报价一览表原件的。

2.9 废标情况

在议价采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对议价文件作实质性响应的投标人不足三家（根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库(2015)124号）：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)，在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。）

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

六、投标保证金

无。

七、接受或拒绝供应商的权力

根据《政府采购非议价采购方式管理办法》（财政部74号令）第三十七条，采购人与采购代理机构在发出成交通知书之前有权依据评审专家小组的评审报告接受或拒绝所有供应商，并对由此而引起的对供应商的影响不承担责任。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“投标须知前附表”约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

九、阳采二次议价结果

采购人或采购代理机构将根据议价小组推荐意见，确定成交供应商。

# 第三章 议价内容及要求

第一包：医用不可吸收性缝合线

| 序号 | 产品名称（通用名） | 预计年用量（万元） | 材质 | 规格 | 线长 | 针长 | 针的弧度 | 是否 抗菌 | 备注 | 适用范围 | 最高投标限价（元/单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用不可吸收性缝合线 | 575 | 钢丝 | 5# | ≥70cm | ≥50mm | 1/2弧 | 否 | 正角针 | 用于骨组织闭合手术缝线 | 20.67元/根 |
| 2 |  |  | 钢丝 | 1# | ≥45cm | ≥85mm | 3/8弧 | 否 | 正角针 | 用于骨组织闭合手术缝线 | 18.5元/根 |
| 3 |  |  | 钢丝 | 5# | 线长≥35cm | ≥45mm | 1/2弧 | 否 | 圆体角针 | 用于骨组织闭合手术缝线 | 43元/根 |
| 4 |  |  | 钢丝 | 2# | 线长≥45cm | 针长≥45mm | 3/8弧 | 否 | 反角针 | 用于骨组织闭合手术缝线 | 33元/根 |
| 5 |  |  | 尼龙 | 10/0 | ≥25cm | 针长≥6.5mm | 3/8弧 | 否 | 铲针，多股编织线 | 用于眼科手术缝线 | 94.81元/根 |
| 6 |  |  | 钢丝 | 6# | 线长≥40cm | ≥45mm | 1/2弧 | 否 | 圆体角针 | 用于骨组织闭合手术缝线 | 35.75元/根 |
| 7 |  |  | 钢丝 | 4# | ≥40cm | ≥45mm | 1/2弧 | 否 | 圆体角针 | 用于骨组织闭合手术缝线 | 48.75元/根 |
| 8 |  |  | 聚丙烯 | 2/0 | ≥90cm | ≥25mm | 1/2弧 | 否 | 圆体角针 | 用于血管缝合 | 51.6元/根 |
| 9 |  |  | 聚丙烯 | 4/0 | ≥40cm | ≥18mm | 3/8弧 | 否 | 反角针 | 用于血管缝合 | 42.5元/根 |
| 10 |  |  | 聚丙烯 | 5/0 | ≥85cm | ≥15mm | 1/2弧 | 否 | 圆针 | 用于血管缝合 | 61.9元/根 |
| 11 |  |  | 聚丙烯 | 6/0 | ≥40cm | ≥10mm | 3/8弧 | 否 | 反角针 | 用于血管缝合 | 43.5元/根 |
| 12 |  |  | 聚丙烯 | 4/0 | ≥80cm | ≥15mm | 1/2弧 | 否 | 圆针 | 用于血管缝合 | 52.65元/根 |
| 13 |  |  | 聚丙烯 | 3/0 | ≥80cm | ≥15mm | 1/2弧 | 否 | 圆针 | 用于血管缝合 | 62.9元/根 |
| 14 |  |  | 聚丙烯 | 4/0 | ≥70cm | ≥12mm | 1/2弧 | 否 | 圆针 | 用于血管缝合 | 95.5元/根 |
| 15 |  |  | 聚丙烯 | 5/0 | ≥70cm | ≥12mm | 1/2弧 | 否 | 圆针 针带颜色 | 用于血管缝合 | 76元/根 |
| 16 |  |  | 聚丙烯 | 6/0 | ≥70cm | ≥9mm | 3/8弧 | 否 | 圆针 | 用于血管缝合 | 111元/根 |
| 17 |  |  | 聚丙烯 | 5/0 | ≥70cm | ≥12mm | 1/2弧 | 否 | 圆针 | 用于血管缝合 | 63.88元/根 |
| 18 |  |  | 聚丙烯 | 7/0 | ≥70cm | ≥9mm | 3/8弧 | 否 | 血管圆针 、 针有颜色 | 用于血管缝合 | 132.57元/根 |
| 19 |  |  | 聚丙烯 | 4/0 | ≥85cm | ≥15mm | 1/2弧 | 否 | 圆针 具有防渗漏功能 | 用于血管缝合 | 156元/根 |
| 20 |  |  | 聚丙烯 | 3/0 | ≥85cm | ≥15mm | 1/2弧 | 否 | 钙化血管圆针 | 用于血管缝合 | 93元/根 |
| 21 |  |  | 聚丙烯 | 9/0 | ≥11cm | ≥5mm | 3/8弧 | 否 | 血管圆针 | 用于血管缝合 | 129元/根 |
| 22 |  |  | 聚丙烯 | 4/0 | ≥85cm | ≥18mm | 1/2弧 | 否 | 圆针 | 用于血管缝合 | 88.58元/根 |
| 23 |  |  | 聚丙烯 | 7/0 | ≥85cm | ≥15mm | 1/2弧 | 否 | 圆针 | 用于血管缝合 | 62.72元/根 |
| 24 |  |  | 聚丙烯 | 6/0 | ≥70cm | ≥12mm | 3/8弧 | 否 | 血管圆针 | 用于血管缝合 | 63.88元/根 |
| 25 |  |  | 聚丙烯 | 2/0 | ≥70cm | ≥65mm | 无 | 否 | 直针 | 用于血管缝合 | 126.22元/根 |
| 26 |  |  | 聚丙烯 | 5/0 | ≥55cm | ≥9mm | 3/8弧 | 否 | 血管圆针 | 用于血管缝合 | 165元/根 |
| 27 |  |  | 聚丙烯 | 10/0 | ≥11cm | ≥3.8mm | 3/8弧 | 否 | 血管圆针 | 用于血管缝合 | 119.35元/根 |
| 28 |  |  | 聚丙烯 | 8/0 | ≥40cm | ≥6.5mm | 3/8弧 | 否 | 血管圆针 | 用于血管缝合 | 63.88元/根 |
| 29 |  |  | 聚丙烯 | 6/0 | ≥70cm | ≥13mm | 1/2弧 | 否 | 针有颜色 | 用于血管缝合 | 130.56元/根 |
| 30 |  |  | 聚丙烯 | 3/0 | ≥80cm | ≥25mm | 1/2弧 | 否 | 圆针 | 用于血管缝合 | 170元/根 |
| 31 |  |  | 聚丙烯 | 6/0 | ≥55cm | ≥9mm | 3/8弧 | 否 | 血管针 针有颜色 | 用于血管缝合 | 63.88元/根 |
| 32 |  |  | 聚丙烯 | 6/0 | ≥70cm | ≥12mm | 3/8弧 | 否 | 针有颜色 | 用于血管缝合 | 63.88元/根 |
| 33 |  |  | 聚丙烯 | 3/0 | ≥85cm | ≥25mm | 1/2弧 | 否 | 圆针 | 用于血管缝合 | 50.7元/根 |
| 34 |  |  | 聚丙烯 | 5/0 | ≥55cm | ≥9mm | 3/8弧 | 否 | 圆针 针有颜色 | 用于血管缝合 | 449元/根 |
| 35 |  |  | 聚丙烯 | 6/0 | ≥70cm | ≥12mm | 3/8弧 | 否 | 血管圆针 针有颜色 | 用于血管缝合 | 376.2元/根 |
| 36 |  |  | 聚丙烯 | 7/0 | ≥70cm | ≥9mm | 3/8弧 | 否 | 血管圆针 针带颜色 | 用于血管缝合 | 271.34元/根 |
| 37 |  |  | 聚丙烯 | 5/0 | ≥70cm | ≥12mm | 1/2弧 | 否 | 血管圆针 针有颜色 | 用于血管缝合 | 370元/根 |
| 38 |  |  | 聚酯 | 2# | ≥70cm | ≥20mm | 1/2弧 | 否 | 反角针 | 用于骨科跟腱缝合 | 39.84元/根 |
| 39 |  |  | 聚酯 | 5/0 | ≥40cm | ≥8mm | 1/2弧 | 否 | 铲针 | 用于眼科组织缝合 | 68元/根 |
| 40 |  |  | 聚酯 | 5# | ≥70cm | ≥39mm | 1/2弧 | 否 | 圆体角针 一包多根 | 用于骨科韧带缝合 | 25元/根 |
| 41 |  |  | 聚酯 | 2/0 | ≥70cm | ≥15mm | 1/2弧 | 否 | 圆体角针 一包多根 | 用于心脏外科修复手术缝合 | 57.4元/根 |
| 42 |  |  | 聚酯 | 2/0 | ≥70cm | ≥25mm | 1/2弧 | 否 | 圆体角针 一包多根带垫片 | 用于心脏瓣膜置换手术缝合 | 110元/根 |
| 43 |  |  | 聚酯 | 2/0 | ≥70cm | ≥15mm | 1/2弧 | 否 | 圆体角针 一包多根带垫片 | 用于心脏瓣膜置换手术缝合 | 110元/根 |
| 44 |  |  | 聚酯 | 2# | ≥70cm | ≥40mm | 1/2弧 | 否 | 圆体角针一包多根 | 用于骨科韧带缝合 | 87.4元/根 |
| 45 |  |  | 聚酯 | 2/0 | ≥90cm | ≥25mm | 1/2弧 | 否 | 圆体角针 | 用于妇科常规手术缝合 | 28.2元/根 |
| 46 |  |  | 聚酯 | 2# | ≥70cm | ≥40mm | 1/2弧 | 否 | 圆体角针一包多根 | 骨科跟腱缝合 | 283.33元/根 |
| 47 |  |  | 蚕丝 | 5/0 | ≥70cm | ≥10mm | 3/8弧 | 否 | 带针 | 用于软组织缝合、结扎 | 4.5元/根 |
| 48 |  |  | 蚕丝 | 3/0 | ≥40cm | ≥20mm | 3/8弧 | 否 | 反角针 | 用于软组织缝合、结扎 | 3.11元/根 |
| 49 |  |  | 蚕丝 | 3/0 | ≥70cm | ≥20mm | 1/2弧 | 否 | 带针 | 用于软组织缝合、结扎 | 3.11元/根 |
| 50 |  |  | 蚕丝 | 2/0 | ≥60cm | / | / | 否 | 不带针 | 用于软组织缝合、结扎 | 0.19元/根 |
| 51 |  |  | 蚕丝 | 0# | ≥60cm | / | / | 否 | 不带针 | 用于软组织缝合、结扎 | 0.19元/根 |
| 52 |  |  | 蚕丝 | 5/0 | ≥60cm | / | / | 否 | 不带针 | 用于软组织缝合、结扎 | 0.2元/根 |
| 53 |  |  | 蚕丝 | 4/0 | ≥60cm | / | / | 否 | 不带针 | 用于软组织缝合、结扎 | 0.19元/根 |
| 54 |  |  | 蚕丝 | 1# | ≥60cm | / | / | 否 | 不带针 | 用于软组织缝合、结扎 | 0.19元/根 |
| 55 |  |  | 蚕丝 | 3/0 | ≥60cm | / | / | 否 | 不带针 | 用于软组织缝合、结扎 | 0.19元/根 |
| 56 |  |  | 蚕丝 | 2/0 | ≥70cm | ≥20mm | 1/2弧 | 否 | 圆针 | 用于软组织缝合、结扎 | 3.11元/根 |
| 57 |  |  | 蚕丝 | 4/0 | ≥40cm | ≥20mm | 3/8弧 | 否 | 反角针 | 用于软组织缝合、结扎 | 3.11元/根 |
| 58 |  |  | 线带 | 5 | ≥30cm | ≥45mm | 1/2弧 | 否 | 圆针 | 用于宫颈环扎术 | 280元/根 |

# 备注：各供应商需对下述参数中所要求的各包各规格分别进行报价（单价），同一款产品不同型号规格仅报一次价。上述清单中的规格描述仅做参考，若有描述偏差，以供应商所报对应规格名称为准，但各供应商的投标报价不得超过最高限价（单价）。

第二包：医用可吸收性缝合线

| 序号 | 产品名称（通用名） | 预计年用量（万元） | 材质 | 规格 | 线长 | 针长 | 针的弧度 | 是否 抗菌 | 备注 | 适用范围 | 最高投标限价（元/单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用可吸收性缝合线 | 786 | 聚糖乳酸 | 2/0 | ≥85cm | ≥32mm | 3/8弧 | 否 | 圆针、染色 | 适用于一般软组织的缝合或结扎 | 38.57元/根 |
| 2 |  |  | 聚糖乳酸 | 4/0 | ≥65cm | ≥18mm | 1/2弧 | 否 | 圆针、染色 | 适用于一般软组织的缝合或结扎 | 38.12元/根 |
| 3 |  |  | 聚糖乳酸 | 0# | ≥90cm | ≥35mm | 1/2弧 | 否 | 圆针、染色 | 适用于一般软组织的缝合或结扎 | 39.45元/根 |
| 4 |  |  | 聚糖乳酸 | 3/0 | ≥70cm | ≥20mm | 1/2弧 | 否 | 圆针、染色 | 适用于一般软组织的缝合或结扎 | 39.16元/根 |
| 5 |  |  | 聚糖乳酸 | 1# | ≥90cm | ≥35mm | 1/2弧 | 否 | 圆针 | 适用于一般软组织的缝合或结扎 | 42.12元/根 |
| 6 |  |  | 聚糖乳酸 | 7/0 | ≥30cm | ≥5mm | 3/8弧 | 否 | 铲针、染色 | 用于眼科手术的缝合 | 65.5元/根 |
| 7 |  |  | 聚糖乳酸 | 1# | ≥40cm | ≥10mm | 1/2弧 | 否 | 圆针 | 适用于一般软组织的缝合或结扎 | 65.7元/根 |
| 8 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 4/0 | ≥90cm | 针长≥15mm | 1/2弧 | 否 | 染色 | 适用于软组织的缝合 | 83.6元/根 |
| 9 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 0# | ≥150cm | ≥40mm | 1/2弧 | 否 | 染色 | 适用于软组织的缝合 | 53.8元/根 |
| 10 |  |  | 聚糖乳酸 | 1# | ≥90cm | ≥65mm | 3/8弧 | 否 | 钝针 染色 | 适用于肝脏的缝合 | 54.12元/根 |
| 11 |  |  | 聚糖乳酸 | 6/0 | ≥45cm | ≥6mm | 1/4弧 | 否 | 铲针 | 用于眼科手术的缝合 | 57.6元/根 |
| 12 |  |  | 聚卡普龙 | 3/0 | ≥70cm | ≥25mm | 5/8弧 | 否 | 圆针 | 适用于软组织的缝合 | 48.6元/根 |
| 13 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 5/0 | ≥70cm | ≥10mm | 1/2弧 | 否 | 双针 | 适用于软组织的缝合 | 85元/根 |
| 14 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 6/0 | ≥70cm | ≥10mm | 1/2弧 | 否 | 双针 | 适用于软组织的缝合 | 91元/根 |
| 15 |  |  | 聚糖乳酸 | 8/0 | ≥30cm | ≥5mm | 3/8弧 | 否 | 铲针、单针、染色 | 用于眼科手术 | 20.7元/根 |
| 16 |  |  | 聚糖乳酸 | 0# | ≥70cm | ≥30mm | 1/2弧 | 否 | 圆针、染色 | 适用于软组织的缝合 | 36元/根 |
| 17 |  |  | 聚糖乳酸 | 3/0 | ≥70cm | ≥20mm | 1/2弧 | 是 | 圆针、染色 | 适用于软组织的缝合 | 42.84元/根 |
| 18 |  |  | 聚糖乳酸 | 5/0 | ≥40cm | ≥10mm | 3/8弧 | 是 | 角针 | 适用于软组织的缝合 | 48.13元/根 |
| 19 |  |  | 聚糖乳酸 | 0# | ≥70cm | ≥40mm | 1/2弧 | 是 | 圆针 | 适用于软组织的缝合 | 61.25元/根 |
| 20 |  |  | 聚糖乳酸 | 3/0 | ≥70cm | ≥25mm | 1/2弧 | 是 | 圆针、染色 | 适用于软组织的缝合 | 49.83/根 |
| 21 |  |  | 聚糖乳酸 | 0# | ≥40cm | ≥35mm | 1/2弧 | 是 | 防刺伤针、一包多根线 | 适用于软组织的缝合 | 33.75元/根 |
| 22 |  |  | 聚糖乳酸 | 4/0 | ≥70cm | ≥15mm | 3/8弧 | 是 | 角针、染色 | 适用于软组织的缝合 | 60元/根 |
| 23 |  |  | 聚糖乳酸 | 2/0 | ≥70cm | ≥25mm | 1/2弧 | 是 | 一包多根线 | 适用于软组织的缝合 | 19元/根 |
| 24 |  |  | 聚糖乳酸 | 1# | ≥90cm | ≥35mm | 1/2弧 | 是 | 圆针、染色 | 适用于软组织的缝合 | 48元/根 |
| 25 |  |  | 聚糖乳酸 | 2/0 | ≥90cm | ≥35mm | 1/2弧 | 是 | 圆针、染色 | 适用于软组织的缝合 | 38.2元/根 |
| 26 |  |  | 聚糖乳酸 | 4/0 | ≥70cm | ≥15mm | 3/8弧 | 是 | 角针 | 适用于软组织的缝合 | 38.2元/根 |
| 27 |  |  | 聚糖乳酸 | 1# | ≥90cm | ≥35mm | 1/2弧 | 是 | 圆针、染色 | 适用于软组织的缝合 | 59元/根 |
| 28 |  |  | 聚糖乳酸 | 2/0 | ≥70cm | ≥35mm | 1/2弧 | 是 | 圆针 | 适用于软组织的缝合 | 55.5元/根 |
| 29 |  |  | 聚糖乳酸 | 3/0 | ≥70cm | ≥26mm | 3/8弧 | 否 | 角针 | 适用于软组织的缝合 | 40.52元/根 |
| 30 |  |  | 聚糖乳酸 | 4/0 | ≥70cm | ≥15mm | 3/8弧 | 否 | 具有美容缝合功能 | 适用于软组织的缝合 | 41.6元/根 |
| 31 |  |  | 聚糖乳酸 | 5/0 | ≥40cm | ≥15mm | 3/8弧 | 否 | 角针 | 适用于软组织的缝合 | 43元/根 |
| 32 |  |  | 聚糖乳酸 | 1# | ≥70cm | ≥35mm | 1/2弧 | 是 | 防刺伤针 | 适用于软组织的缝合 | 85元/根 |
| 33 |  |  | 聚糖乳酸 | 0# | ≥70cm | ≥35mm | 1/2弧 | 是 | 防刺伤针 | 适用于软组织的缝合 | 59.5元/根 |
| 34 |  |  | 聚糖乳酸 | 2/0 | ≥70cm | ≥35mm | 1/2弧 | 是 | 防刺伤针 | 适用于软组织的缝合 | 90元/根 |
| 35 |  |  | 聚糖乳酸 | 2/0 | ≥90cm | ≥40mm | 1/2弧 | 是 | 圆针 、染色 | 适用于软组织的缝合 | 68元/根 |
| 36 |  |  | 聚糖乳酸 | 5/0 | ≥40cm | ≥10mm | 1/2弧 | 是 | 圆针、染色 | 适用于软组织的缝合 | 56元/根 |
| 37 |  |  | 聚糖乳酸 | 2/0 | ≥40cm | ≥35mm | 1/2弧 | 是 | 防刺伤针，一包多根 | 适用于软组织的缝合 | 35元/根 |
| 38 |  |  | 聚糖乳酸 | 2/0 | ≥40cm | ≥35mm | 1/2弧 | 是 | 圆针，一包多根 | 适用于软组织的缝合 | 20元/根 |
| 39 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 3/0 | ≥70cm | ≥20mm | 1/2弧 | 是 | 圆针 | 适用于软组织的缝合 | 98.5元/根 |
| 40 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 4/0 | ≥70cm | ≥15mm | 1/2弧 | 是 | 圆针 | 适用于软组织的缝合 | 154.5元/根 |
| 41 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 5/0 | ≥70cm | ≥15mm | 1/2弧 | 是 | 圆针 | 适用于软组织的缝合 | 190元/根 |
| 42 |  |  | 聚糖乳酸 | 4/0 | ≥70cm | ≥20mm | 1/2弧 | 是 | 圆针、染色 | 适用于软组织的缝合 | 42.84元/根 |
| 43 |  |  | 聚糖乳酸 | 4/0 | ≥70cm | ≥20mm | 1/2弧 | 是 | 圆针 | 适用于软组织的缝合 | 42.78元/根 |
| 44 |  |  | 聚糖乳酸 | 2/0 | ≥90cm | ≥35mm | 1/2弧 | 是 | 圆针 | 适用于软组织的缝合 | 53元/根 |
| 45 |  |  | 聚糖乳酸 | 4/0 | 线长≥ | ≥20mm | 1/2弧 | 是 | 圆针一包多根线 | 适用于软组织的缝合 | 19元/根 |
| 46 |  |  | 聚糖乳酸 | 4/0 | ≥70cm | ≥15mm | 3/8弧 | 是 | 角针 | 适用于软组织的缝合 | 31.35元/根 |
| 47 |  |  | 聚糖乳酸 | 2/0 | ≥90cm | ≥40mm | 1/2弧 | 是 | 圆针 | 适用于软组织的缝合 | 53元/根 |
| 48 |  |  | 聚糖乳酸 | 0# | ≥45cm | ≥40mm | 1/2弧 | 是 | 圆针、一包多根线 | 适用于软组织的缝合 | 23.125元/根 |
| 49 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 5/0 | ≥70cm | ≥10mm | 1/2弧 | 是 | 双针 | 适用于软组织的缝合 | 140.49元/根 |
| 50 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 0# | ≥150cm | ≥40mm | 1/2弧 | 是 | 圆针 | 适用于软组织的缝合 | 93元/根 |
| 51 |  |  | 聚糖乳酸 | 0# | ≥90cm | ≥40mm | 1/2弧 | 是 | 圆针 | 适用于软组织的缝合 | 28.5元/根 |
| 52 |  |  | 聚糖乳酸 | 0# | ≥70cm | ≥40mm | 1/2弧 | 是 | 圆针 | 适用于软组织的缝合 | 59元/根 |
| 53 |  |  | 聚糖乳酸 | 3/0 | ≥45cm | ≥22mm | 1/2弧 | 是 | 染色、一包多根线 | 适用于软组织的缝合 | 20.83元/根 |
| 54 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 6/0 | ≥70cm | ≥10mm | 1/2弧 | 是 | 双针 | 适用于软组织的缝合 | 166元/根 |
| 55 |  |  | 聚糖乳酸 | 0# | ≥90cm | ≥40mm | 1/2弧 | 是 | 圆针、染色 | 适用于软组织的缝合 | 42.84元/根 |
| 56 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 1# | ≥90cm | ≥40mm | 1/2弧 | 是 | 圆针 | 适用于软组织的缝合 | 106.26元/根 |
| 57 |  |  | 聚糖乳酸 | 3/0 | ≥45cm | ≥25mm | 1/2弧 | 是 | 防刺伤针、一包多根线 | 适用于软组织的缝合 | 33.75元/根 |
| 58 |  |  | 聚糖乳酸 | 3/0 | ≥70cm | ≥20mm | 1/2弧 | 是 | 圆针 | 适用于软组织的缝合 | 49.4元/根 |
| 59 |  |  | 聚糖乳酸 | 3/0 | ≥70cm | ≥20mm | 1/2弧 | 是 | 圆针 | 适用于软组织的缝合 | 37.05元/根 |
| 60 |  |  | 聚糖乳酸 | 2/0 | ≥45m | ≥35mm | 1/2弧 | 是 | 圆针，一包多根 | 适用于软组织的缝合 | 18.43元/根 |
| 61 |  |  | 聚糖乳酸 | 3/0 | ≥45cm | ≥35mm | 1/2弧 | 是 | 圆针，一包多根 | 适用于软组织的缝合 | 19元/根 |
| 62 |  |  | 聚糖乳酸 | 4/0 | ≥45cm | ≥20mm | 1/2弧 | 是 | 圆针，一包多根、染色 | 适用于软组织的缝合 | 24.75元/根 |
| 63 |  |  | 聚卡普隆 | 5/0 | ≥70cm | ≥15mm | 1/2弧 | 是 | 圆针 | 适用于软组织的缝合 | 156元/根 |
| 64 |  |  | 聚糖乳酸 | 4/0 | ≥70cm | ≥20mm | 1/2弧 | 是 | 圆针 | 适用于软组织的缝合 | 55.5元/根 |
| 65 |  |  | 聚糖乳酸 | 2/0 | ≥90cm | ≥35mm | 1/2弧 | 是 | 圆针，染色 | 适用于软组织的缝合 | 42.84元/根 |
| 66 |  |  | 聚糖乳酸 | 3/0 | ≥90cm | ≥35mm | 1/2弧 | 是 | 角针，未染色 | 适用于软组织的缝合 | 58.6元/根 |
| 67 |  |  | 聚糖乳酸 | 2/0 | ≥45cm | ≥35mm | 1/2弧 | 是 | 圆针，染色，一包多根 | 适用于软组织的缝合 | 27.5元/根 |
| 68 |  |  | 聚糖乳酸 | 0# | ≥45cm | ≥35mm | 1/2弧 | 是 | 圆针，染色，一包多根 | 适用于软组织的缝合 | 27.5元/根 |

# 备注：各供应商需对下述参数中所要求的各包各规格分别进行报价（单价），同一款产品不同型号规格仅报一次价。上述清单中的规格描述仅做参考，若有描述偏差，以供应商所报对应规格名称为准，但各供应商的投标报价不得超过最高限价（单价）。

第三包：可吸收性外科缝线（免打结缝线）

| 序号 | 产品名称（通用名） | 预计年用量（万元） | 材质 | 规格 | 线长 | 针长 | 针的弧度 | 是否 抗菌 | 备注 | 适用范围 | 最高投标限价（元/单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可吸收性外科缝线（免打结缝线） | 986 | 聚卡普隆 | 3/0 | ≥25cm | ≥25mm | 5/8弧 | 是 | 圆针 | 适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合 | 700元/根 |
| 2 |  |  | 聚卡普隆 | 3/0 | ≥25cm | ≥20mm | 3/8弧 | 是 | 反角针 | 适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合 | 570元/根 |
| 3 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 4/0 | ≥20cm | ≥20mm | 1/2弧 | 是 | 圆针 | 适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合 | 690元/根 |
| 4 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 3/0 | ≥20cm | ≥20mm | 1/2弧 | 是 | 圆针 | 适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合 | 690元/根 |
| 5 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 1# | ≥40cm | ≥45mm | 1/2弧 | 是 | 圆针 | 适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合 | 584元/根 |
| 6 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 0# | ≥40cm | ≥35mm | 1/2弧 | 是 | 圆针 | 适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合 | 562元/根 |
| 7 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 1# | ≥40cm | ≥40mm | 1/2弧 | 是 | 圆针 | 适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合 | 412.25元/根 |
| 8 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 3/0 | ≥40cm | ≥19mm | 3/8弧 | 是 | 精细反角针 | 适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合 | 581.32元/根 |
| 9 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 0# | ≥41cm | ≥40mm | 1/2弧 | 是 | 圆针 | 适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合 | 249.6元/根 |
| 10 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 1# | ≥55cm | ≥40mm | 1/2弧 | 是 | 圆针 | 适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合 | 700元/根 |
| 11 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 2/0 | ≥40cm | ≥35mm | 1/2弧 | 是 | 圆针 | 适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合 | 584元/根 |
| 12 |  |  | 聚卡普隆 | 3/0 | ≥26cm | ≥26mm | 1/2弧 | 是 | 圆针 | 适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合 | 575元/根 |
| 13 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 0# | ≥40cm | ≥35mm | 1/2弧 | 是 | 反角针 | 适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合 | 581.32元/根 |
| 14 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 2/0 | ≥25cm | ≥35mm | 1/2弧 | 否 | 单针，圆针 | 适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合 | 54.12元/根 |
| 15 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 3/0 | ≥20*20cm | ≥25mm | 5/8弧 | 否 | 双针，角针 | 适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合 | 290元/根 |
| 16 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 0# | ≥10*10cm | ≥35mm | 1/2弧 | 否 | 双针，圆针 | 适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合 | 320元/根 |
| 17 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 2/0 | ≥30*30cm | ≥35mm | 1/2弧 | 否 | 双针，圆针 | 适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合 | 320元/根 |
| 18 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 0# | ≥30*30cm | ≥25mm | 1/2弧 | 否 | 双针，圆针 | 适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合 | 320元/根 |
| 19 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 1# | ≥20*20cm | ≥36mm | 1/2弧 | 否 | 双针，圆针 | 适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合 | 320元/根 |
| 20 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 2/0 | ≥10*10cm | ≥25mm | 1/2弧 | 否 | 双针，圆针 | 适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合 | 320元/根 |
| 21 |  |  | 聚卡普隆 | 4/0 | ≥10*10cm | ≥18mm | 3/8弧 | 否 | 双针，角针 | 适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合 | 298元/根 |
| 22 |  |  | 聚卡普隆 | 3/0 | ≥20cm | ≥25mm | 1/2弧 | 否 | 单针，圆针 | 适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合 | 54.12元/根 |
| 23 |  |  | 聚卡普隆 | 3/0 | ≥10*10cm | ≥18mm | 3/8弧 | 否 | 双针，角针 | 适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合 | 298元/根 |
| 24 |  |  | 聚卡普隆 | 3/0 | ≥25cm | ≥24mm | 3/8弧 | 否 | 单针，反角针 | 适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合 | 290元/根 |
| 25 |  |  | 聚卡普隆 | 3/0 | ≥10*10cm | ≥15mm | 1/2弧 | 否 | 双针，圆针 | 适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合 | 320元/根 |
| 26 |  |  | 聚卡普隆 | 4/0 | ≥20cm | ≥16mm | 1/2弧 | 否 | 单针，圆针 | 适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合 | 320元/根 |
| 27 |  |  | 聚对二氧环己酮 | 2/0 | ≥20cm | ≥35mm | 1/2弧 | 否 | 单针，圆针 | 适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合 | 320元/根 |

# 备注：各供应商需对下述参数中所要求的各包各规格分别进行报价（单价），同一款产品不同型号规格仅报一次价。上述清单中的规格描述仅做参考，若有描述偏差，以供应商所报对应规格名称为准，但各供应商的投标报价不得超过最高限价（单价）。

第四包：临时心脏起搏导线

| 序号 | 产品名称（通用名） | 预计年用量（万元） | 材质 | 规格 | 线长 | 针长 | 针的弧度 | 是否 抗菌 | 备注 | 适用范围 | 最高投标限价（元/单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时心脏起搏导线 | 22 | / | 2/0 | ≥60cm | 直针≥85mm、弯针≥25mm | 圆针/直针 | 否 | / | / | 120元/根 |
| 2 |  |  | / | 2/0 | ≥60cm | 直针≥55mm、弯针≥15mm | 圆针/直针 | 否 | / | / | 110元/根 |
| 3 |  |  | / | 2/0 | ≥60cm | 直针≥85mm、弯针≥15mm | 圆针/直针 | 否 | / | / | 126元/根 |

# 备注：各供应商需对下述参数中所要求的各包各规格分别进行报价（单价），同一款产品不同型号规格仅报一次价。上述清单中的规格描述仅做参考，若有描述偏差，以供应商所报对应规格名称为准，但各供应商的投标报价不得超过最高限价（单价）。

# 第四章  合同主要条款

合同编号：

原合同编号：

医用耗材（试剂）采购合同

甲  方：   新疆医科大学第一附属医院

乙  方：

签订日期：         年      月      日

甲方：新疆医科大学第一附属医院

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营质量管理规范》等相关法律法规，严格执行新疆医科大学和新疆医科大学第一附属医院相关规定，为明确甲乙双方关于医用耗材（试剂）采购方面的权利和义务，本着平等、诚实、信用的原则，经双方协商一致，就有关事项达成如下合同，双方共同遵守执行。

第一条  产品及价格

1.本合同范围内耗材（试剂）产品名称、规格型号、单位、单价、生产厂家必须以中标/成交结果为准。

2.合同内产品价格按中标/成交价格执行,包含生产、销售、运输全部成本及税费、利润等全部项目。（详见中标/成交通知书及明细）

3.乙方承诺提供给甲方的所有产品的价格为全疆最低价。若招标后出现新的全疆最低价，乙方同意甲方按照新的全疆最低价进行结算。“因医保系统调价，厂家主动降价等原因调价的此合同依然有效”。

4.合同期内乙方所提供的所有产品不得上调价格。

第二条  供货方式及时间

1.乙方应对所供产品适当备货，确保甲方需求。

2.乙方按甲方采购计划和要求及时配送，乙方承诺自接到甲方计划后

天内将产品送至甲方指定地点；急诊、抢救等紧急情况下，甲方随时下达计划，乙方必须保证随时供货，并在4小时内送达。不得因供货不及时影响甲方诊疗工作。

3.乙方所供产品必须先送达甲方设备与信息管理部办理验收入库手续。乙方不得在甲方设备与信息管理部通知的计划外直接向使用科室送货。违反本约定的，乙方承诺免于收取任何款项，且甲方有权单方解除本合同。

4.甲方收货时，应验收产品的名称、规格、生产厂家、批号、数量、注册证号、有效期和包装等，如配送的产品与甲方计划及中标（谈判）结果不符或达不到合同规定的标准，乙方应立即退货、换货、补货。对不符合质量要求的产品，甲方有权拒绝接收，乙方应对不符合质量标准的产品及时进行更换，确保不影响甲方的工作。

5.供货配送过程中的破损、丢失、污染等损耗由乙方负责。

6.限量限金额采购的产品应严格按照限定数量和金额送货，超出部分甲方不予付款，损失由乙方自行承担。

第三条  资质及质量标准

1.乙方应向甲方提供企业及代理人的合法资格、本合同所涉及产品的合法性的相关证明文件或者复印件并加盖乙方公章，包括：

（1）营业执照；

（2）医疗器械生产许可证或者备案凭证；

（3）医疗器械经营许可证或者备案凭证；

（4）医疗器械注册证或者备案凭证；

（5）产品授权文件；

（6）乙方法人代表或法定代表人身份证复印件、代理人的法人代表或法定代表人授权委托书、身份证复印件、联系方式；

（7）汇款地址、账号。

2.乙方本条第一款所列资质证明文件发生变更、过期等情况应提前90个工作日内书面告知甲方，同时提供相应的证明文件，并及时更新备案。乙方委托代理人发生变更，乙方应提前通知甲方，并更新备案。

3.合同期内由于乙方（供应商）代理权限（产品授权）的转移、公司注销、产品变更等实质性原因，合同应终止，甲方（医院）不承担任何责任，同时甲方按医院相关规定重新招标。

4.乙方保证所配送的产品是符合国家质量标准的合格产品，并与投标时的承诺相一致。出现质量问题，乙方应积极配合甲方的调查和处理。

5.乙方提供的产品均应按标准包装、贮存及运输，确保产品安全及质量；每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量检验报告书、进口产品报关单、产品合格证，包装、标记和包装箱内外的单据应符合甲方的要求，包括甲方提出的特殊要求；随货同行单上应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、产品的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位/地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。

6.乙方所提供的医用耗材的有效期自货物通过最终验收之日起计算，且有效期限不小于12个月;另对于库房库存效期低于3个月的产品，乙方应积极配合甲方予以免费更换。特殊产品双方另行协商。

7.乙方应保证提供给甲方的产品，不存在专利权、商标权、授权或保护期等知识产权方面的争议。与任何第三方产生的争议由乙方自行处理和承担责任。

第四条  付款

1.乙方送货后当日办理出入库手续，按规定出具增值税发票及相关财务票据。

2.取得入库手续后，乙方有权对该批供货书面申请付款，经甲方相关部门审核后，甲方根据计划予以支付，付款期限以医院付款周期为准。乙方开具发票前甲方有权拒绝支付任何费用，且不承担任何违约责任。

3.付款方式：由甲方通过银行转账、商业汇票、银行承兑、银行保理等方式向乙方结算货款。

第五条  反商业贿赂约定

乙方不得以任何形式在任何情况下对甲方人员进行商业贿赂。

第六条  违约责任

1.乙方违反本合同第二条第3款约定的，甲方对该供货有权不予结算，同时乙方向甲方支付该供货等值的违约金。

2.不按约定时间配送的，乙方按照每天承担逾期配送产品货款5%的标准向甲方支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

3.乙方三次不按甲方采购计划配送，甲方有权单方面终止合同，乙方按照本合同总金额的5%向甲方支付违约金。

4.甲方如发现乙方所提供产品的价格不是全疆最低价，甲方有权终止本合同，对本合同期限内所有产品按全疆最低价执行，已结算供货的差额部分从未结款中扣除，不足部分由乙方另行支付。

5.乙方未按照本合同第三条第二款、第三款执行的，甲方有权单方面终止合同，乙方按照本合同总金额的5％向甲方支付违约金，违约金不能补足甲方损失的，不足部分由乙方另行支付。

6.产品出现质量问题的，按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营质量管理规范》等相关法律法规对乙方进行处理。因产品质量问题造成的一切不良后果、经济损失和法律责任均由乙方全部承担。甲方因此而支出任何费用的，乙方均应按照该支出数额的双倍向甲方支付违约金；且乙方按照问题产品数量的双倍向甲方供应产品。

7.乙方在合同期内出现任何失信、弄虚作假情况，甲方有权拒绝支付相关的货款，乙方向甲方支付相应货款的300%的违约金。同时，甲方有权解除合同，乙方自行承担因此产生的全部损失。

8.乙方有商业贿赂等违法行为的，甲方有权解除合同，乙方自行承担因此产生的全部损失。

9.乙方开具虚假发票的，乙方同意甲方对虚假发票所涉及金额货款不予支付，并甲方有权解除合同。

10.将本合同约定的供货义务转让他人履行的，乙方向甲方支付本合同总金额10%的违约金，且甲方有权解除本合同。

11.未按照本合同第二条第1款履行义务的，乙方除应当继续履行该义务同时向甲方支付违约金2000元，且甲方有权单方解除本合同。

12.本合同履行期间，若国家、新疆维吾尔自治区、新疆医科大学等出台相应的采购政策，则按照上级采购政策执行，若政策影响合同实际实质性条款的则本合同终止，甲乙双方互不承担违约责任。

第七条  其他约定

1.甲乙双方已对本合同各条款全面、准确理解，双方对本合同的认识已达成完全的一致。

2.甲乙双方对在履行本合同过程中而知悉的对方的商业秘密，包括但不限于各自提交给对方的合同、价格、文件、资料、数据等，负有保密义务。任何一方不得将对方商业秘密及患者信息披露给任何第三方或不当使用。

3.本合同所述不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：天灾、水灾、地震或其他灾难，战争或暴乱，以及其他在受影响的一方合理控制范围以外且经该方合理努力后也不能防止或避免的类似事件。受不可抗力影响的一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，但应以最大限度减轻给对方造成损失的方式履行合同，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

4.本合同的所列附件是本合同不可分割的一部份。

（1）医疗卫生机构医药产品廉洁购销承诺。

- （2）法定代表人授权书或法定代表人身份证明书，附法定代表人及被授权人身份证复印件（正反面）。

（3）中标/成交通知书及答疑函。

（4）产品清单。

5.与合同相关招投标备案资料、供应商承诺、价格谈判、会议纪要等其他附件均作为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。

第八条  本合同未尽事宜双方协商解决。因本合同发生纠纷的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第九条  本合同有效期为        年，自       年     月     日起       年      月      日止，自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章之日起生效。

第十条  本合同一式伍份，甲方持肆份、乙方持壹份，具有同等法律效力。

第十一条  通知条款

甲方确认通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市鲤鱼山南路137号

法人代表：罗坤

电话传真：0991-4324139

电子邮箱：无

乙方确认通讯地址：

负责人：

电话传真：

电子邮箱：

1.双方一致认可，在本合同签订后，双方之间的书面通知等文件通过递送、传真、特快专递、电子邮件等方式发送至合同记载的双方的通讯地址、电子邮箱视为送达，且该通讯地址适用于法院（或仲裁）审理和执行各个诉讼阶段。

2.如果一方故意拒收、找他人代收、邮件被退回或以其他理由逃避接收文件的，所有文书自发出之日视为送达。

3.任何一方的联络方法发生变更的，应在变更之日起3个工作日内书面通知对方。在被通知方收到有关通知之前，被通知方根据变更前的联络方法所做出的联络和通讯应视为有效，未及时通知变更情况的一方自行承担由此产生的法律后果。

| 甲方：新疆医科大学第一附属医院 （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法人代表： | 法人代表： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

医疗卫生机构医药产品廉洁购销承诺

一、甲乙双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：

年     月     日

附件：投标书格式

项目(第  包）

阳采二次议价响应文件

项目名称：

供应商名称：

地址：

供应商全权代表：

联系方式：

年      月      日

注：1、为便于查阅，响应文件在编制时必须编制目录及对应页码

- 每个包单独制作一套响应文件，单独密封。

目录（自拟）

- 1、投标书

致：（采购人）

根据贵方为　   （项目名称）   项目第    包议价的议价邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标商（投标商名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份。

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 备品备件价格清单表

- 规格、技术参数、功能偏离表

- 商务条款偏离表

- 按议价文件投标商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物/服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．投标商将按议价文件的规定履行合同责任和义务；

3．投标商已详细审查全部议价文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，投标商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．投标商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

投标商代表签字：

投标商名称：

公章：

日　　　期：　　　年　月　日

- 2、开标一览表

项目名称：　　                          　       项目编号：　　　　　　　　　　                                                                单    位：元

| 序号 | 产品名称 | 投标产品信息 （必须与医疗器械注册证或备案证信息一致，非医疗器械与产品外包装保持一致） |  |  |  | 数量 | 单位 | 投标单价 （元） | 自治区阳采平台是否已挂网 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标产品注册证名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 注册证号 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 单价合计金额小写：*******元 大写金额：*******元 总价（年采购金额）：*******元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、各供应商需对第三章技术参数中所要求的所有规格及内容进行报价，单价以各产品对应规格进行报价。

- 折扣条件与折扣声明应在表下注明。

- 开标一览表与分项报价表中应注明所投产品的准确信息，医疗器械应严格按医疗器械注册证或备案证相关信息填写，非医疗器械应按产品实际外包装信息填写；所投产品如为注册产品的组件，在产品注册证名称后的括号内注明实际产品名称即可。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

日期： 年 月  日

- 3、报价明细表（如有）

项目名称：　　　　　　　　　　              项目编号：

单    位：元

| 序号 | 产品名称 | 投标产品信息 （必须与医疗器械注册证或备案证信息一致，非医疗器械与产品外包装保持一致） |  |  |  | 数量 | 单位 | 投标单价 （元） | 自治区阳采平台是否已挂网 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标产品注册证名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 注册证号 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 单价合计金额小写：*******元 大写金额：*******元 总价（年采购金额）：*******元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表需详列投标的每种产品及配置清单。

- 折扣条件与折扣声明应在表下注明。

3、开标一览表与分项报价表中应注明所投产品的准确信息，医疗器械应严格按医疗器械注册证或备案证相关信息填写，非医疗器械应按产品实际外包装信息填写；所投产品如为注册产品的组件，在产品注册证名称后的括号内注明实际产品名称即可。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

日期： 年 月  日

- 4、供应商阳采承诺书

致：________（采购单位名称）

本供应商（公司名称：________，统一社会信用代码：________）自愿参与贵单位组织的阳采二次议价项目，并郑重承诺如下：

1. 挂网信息真实性承诺

我方确认所投产品已在新疆维吾尔自治区招采平台子系统（以下称“自治区阳采平台”）完成产品/服务信息挂网，所有挂网信息（包括但不限于产品名称、规格型号、价格、注册证号、医保编码等）真实、准确、有效，且与当前市场情况一致。

2. 投标报价平台确认

我方理解并同意，自治区阳采平台已开通二次议价功能，本次投标如若中标，最终中标价可在阳采平台进行点选确认并供货。我方承诺通过平台直接完成报价提交、修改及最终确认操作，确保报价数据实时同步至采购单位。

3. 价格有效性承诺

我方在阳采平台提交的报价为最终有效报价，不高于平台挂网价及其他公开渠道价格。如遇阳采平台价格动态调整，将提前_3_个工作日通过平台更新并书面通知采购单位。

4. 合规性承诺

我方严格遵守国家及自治区阳光挂网采购相关法律法规，不进行围标、串标、虚假报价等行为，否则自愿承担法律责任。

5. 服务承诺

中标后，我方将按阳采平台要求及采购文件要求履行合同，确保产品质量、交付周期及售后服务。

附：阳采平台挂网截图

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

日期：   年  月  日

- 5、技术参数、功能偏离表

投标商名称（公章）：　　　　　项目编号：

| 序号 | 议价文件规格条目号 | 议价文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与议价文件中“第三部分货物需求及技术要求”逐条对应填写。

投标商代表签字：

- 6、商务条款偏离表

投标商名称（公章）：　　　　　项目编号：

| 序号 | 议价文件 条目号 | 议价文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：与议价文件中“商务条款”逐条对应填写。

投标商代表签字：

- 7、法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

| 法定代表人身份证正面 | 被授权人身份证正面 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证反面 | 被授权人身份证反面 |

法人代表签字/盖章

被授权人签字

公   章：

注：凡公司法人前来参加投标的投标人，可以不提供此项证明文件。

8.法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                   性别：                年龄：

职务：

系                    （投标人企业名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

投标人（盖章）：

日  期：        年        月        日

注：1、本证明书为法定代表人本人作为公司代理人参与投标的，提供此项证明书

- 9、制造商出具的授权函（如需）

致：(议价机构)

我们（制造商名称)兹指派主要营业地点设在(贸易公司地址) 的（贸易公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方第（项目编号）项目中要求提供的由我方制造（货物名称）货物的有关事宜，并对我方具有约束力；

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担议价文件中所规定的义务；

(3)我方兹授予（贸易公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。我方于年月日签署本文件，（贸易公司名称) 于年

月日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                                     制造商名称：

签字人职务和部门：                                 签字人职务和部门：

签字人姓名：                                       签字人姓名：

注：若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。

- 10、 投标产品近三年（2022年6月至今）同类产品销售业绩表（须提供加盖企业公章的合同或者中标通知书复印件）

- 11、资质证明文件

1、内容见第1.3.1.1条。

2、其它一切有利于产品和投标商的证明材料。

- 12、产品彩页

- 13、承诺书

- 不参与围标串标承诺书

为诚实、客观、有序地参与                     项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、严格遵守国家法律法规和行业规范，诚实守信，公平竞争，不参与任何形式的围标、串标行为，不与其他投标供应商存在控股、管理及其他关联关系。

二、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标；不使用具有串标嫌疑、关联关系的公司参与投标（包括但不限于工商登记邮箱、电话号码、高管人员一致等）；不与采购人或者议价代理机构串通投标；不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

三、若在议价投标过程中发现其他投标人或相关方有围标、串标等违法行为，及时告知采购人或代理机构，积极配合调查。

四、愿接受社会各界监督。如有违反上述承诺行为，自愿放弃中标资格，限制以后投标，记入不良信用档案，没收本次投标保证金。同意采购人或代理机构有权将线索移交有关部门，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：                             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

- 供应商诚信承诺书

为了诚实、客观、有序地参与                       项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招采购活动。

二、参加采购代理机构组织的采购活动时，严格按照议价文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害议价人的合法权益；不与议价人或者议价代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不向议价人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、严格按照议价文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责。如有违反按照自治区财政厅下发的《关于开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作的通知》精神，自愿接受检验检测报告的问题；不存在提供虚假的合同业绩及学历证书等证明材料的问题；处罚。供应商对所投标（响应）文件的真实性负责，绝不存在提供虚假的认证证书、不存在提供虚假的《中小企业声明函》的问题；不存在其他提供虚假材料的问题。

六、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加采购活动。

七、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为或形成恶意投诉，我们自愿接受《政府采购法》等有关法律法规中对供应商的相关处理：自愿放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

- 其他内容(若有，请如实填写)

- 15、二次报价表

项目名称：新疆医科大学第一附属医院2025年第二十批阳光采购二次议价项目

项目编号：/                                             单    位：元

| 序号 | 产品名称 | 投标产品信息 （必须与医疗器械注册证或备案证信息一致，非医疗器械与产品外包装保持一致） |  |  |  | 数量 | 单位 | 投标单价 （元） | 自治区阳采平台是否已挂网 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标产品注册证名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 注册证号 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 单价合计金额小写： 元 大写金额： 元 总价（年采购金额）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表格为议价现场二次报价表，请加盖公章单独携带，不放入议价响应文件。

- 2.二次报价表中应注明所投产品的准确信息，医疗器械应严格按医疗器械注册证或备案证相关信息填写，非医疗器械应按产品实际外包装信息填写；所投产品如为注册产品的组件，在产品注册证名称后的括号内注明实际产品名称即可。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

日期： 年 月  日